## Sheet1
江苏农林职业技术学院教工餐厅厨房设备采购技术参数
序号 | 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 参考规格尺寸（mm） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 参考技术参数 | 参考规格尺寸（mm） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 参考技术参数
食品库/非食品库
1 | 四层满版货架 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1220×500×1550 | 13 | 件 |  |  | 1、支柱和横杆均采用具有光滑聚丙烯表面的钢芯制成；2、每个隔板的承重力≥350 公斤，每个架体的承重力为≥1400 公斤；3、搁置架层数：4；4、每层搁物架均可独立调节 | 1220×500×1550 | 13 | 件 |  |  | 1、支柱和横杆均采用具有光滑聚丙烯表面的钢芯制成；2、每个隔板的承重力≥350 公斤，每个架体的承重力为≥1400 公斤；3、搁置架层数：4；4、每层搁物架均可独立调节
2 | 地通架 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1200×500×250 | 6 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、立柱：Ø38×1.5mm的不锈钢圆管；2、横档管：25×38×1.5mm的不锈钢方管；3、格栅管：60×30×1.5mm的不锈钢方管；4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1200×500×250 | 6 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、立柱：Ø38×1.5mm的不锈钢圆管；2、横档管：25×38×1.5mm的不锈钢方管；3、格栅管：60×30×1.5mm的不锈钢方管；4、台脚：可调节不锈钢子弹脚
荤素加工间
1 | 大单星盆台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1200×760×800/150 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗尺寸：1000×500×400；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1200×760×800/150 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗尺寸：1000×500×400；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
| —冷热混合水龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-002 |  | 3 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。 |  | 3 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。
| —去水制连挡渣板 | 吕泉记(LVQUANJI)黄伟、永丰 | SD0211 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。
2 | 双层工作台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 500×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 500×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
3 | 开水器连底座 | 金城（JCCF）腾飞、酒总 | HDK-90 | 500×300×820/430 | 1 | 件 |  |  | 1、内胆、外壳采用SUS304材质；2、竖向内胆采用环保材料隔热保温；3、采用CPU控制面板，对开水器的进水、加热、补水、待机、定时开关机、休息、工作状态等进行微电脑控制；4缺水保护,漏电保护，故障自测；5、逐层加热、分部进水，杜绝阴阳水和千沸水，水不开不出水，保证100%纯开水，保温绝热健康节能，液晶屏显示；6、配不锈钢底座及三级净水装置，7、▲提供产品制造商的彩页、手册、检测报告等技术资料并加盖制造商公章。 | 500×300×820/430 | 1 | 件 |  |  | 1、内胆、外壳采用SUS304材质；2、竖向内胆采用环保材料隔热保温；3、采用CPU控制面板，对开水器的进水、加热、补水、待机、定时开关机、休息、工作状态等进行微电脑控制；4缺水保护,漏电保护，故障自测；5、逐层加热、分部进水，杜绝阴阳水和千沸水，水不开不出水，保证100%纯开水，保温绝热健康节能，液晶屏显示；6、配不锈钢底座及三级净水装置，7、▲提供产品检测报告等技术资料并加盖制造商公章。
4 | 四门风冷双机双温雪柜 | 久景（HISAKAGE）福斯特、 格林斯达 | QZ1.0U4F | 1220×760×2000 | 2 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发，7. 温度范围 冷藏-6-10℃ 冷冻-15 - -22℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。 | 1220×760×2000 | 2 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发，7. 温度范围 冷藏-6-10℃ 冷冻-15 - -22℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。
5 | 右单星杀鱼盆台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1500×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗尺寸：500×500×280；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1500×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗尺寸：500×500×280；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
| —冷热混合水龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-002 |  | 1 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。 |  | 1 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。
| —去水制连挡渣板 | 吕泉记(LVQUANJI)黄伟、永丰 | SD0211 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。
6 | 双星盆台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1200×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗尺寸：500×500×280；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1200×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗尺寸：500×500×280；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
| —冷热混合水龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-002 |  | 4 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。 |  | 4 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。
| —去水制连挡渣板 | 吕泉记(LVQUANJI)黄伟、永丰 | SD0211 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 4 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 4 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。
7 | 双层工作台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1800×760×800 | 5 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1800×760×800 | 5 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
8 | 四层环保货架 | 君畅（J&C）普飞、Metro | 2148JSL+4SP | 1220×530×1600 | 3 | 件 |  |  | 1、支柱和横杆均采用具有光滑聚丙烯表面的钢芯制成；2、每个隔板的承重力≥350 公斤，每个架体的承重力为≥1400 公斤；3、搁置架层数：4；4、每层搁物架均可独立调节 | 1220×530×1600 | 3 | 件 |  |  | 1、支柱和横杆均采用具有光滑聚丙烯表面的钢芯制成；2、每个隔板的承重力≥350 公斤，每个架体的承重力为≥1400 公斤；3、搁置架层数：4；4、每层搁物架均可独立调节
9 | 坐台式双层架 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1800×350×700 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管； | 1800×350×700 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；
10 | 冲地龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-1180D | L=10M | 1 | 件 |  |  | 1、不锈钢封闭式卷盘；2、30′（9m）长的蓝色重工软管，内径3/8″（9.5m）；3、配前扳机水枪，洗地龙头摇摆支架 | L=10M | 1 | 件 |  |  | 1、不锈钢封闭式卷盘；2、30′（9m）长的蓝色重工软管，内径3/8″（9.5m）；3、配前扳机水枪，洗地龙头摇摆支架
11 | 双层工作台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 600×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 600×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
12 | 灭蝇灯 | 亨得利（HENDERY）海克、汤玛斯 | WGS-40B | 650×220×450 | 2 | 件 |  |  | 1、灯管：飞利浦灯管20W×2支，功率(Power)：30W，频率：50Hz；2、设有环保挡板和防滑收集盘。环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅，也能减少紫外光线对人体的直接照射；3、挡板内部设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。 4、有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。 | 650×220×450 | 2 | 件 |  |  | 1、灯管：飞利浦灯管20W×2支，功率(Power)：30W，频率：50Hz；2、设有环保挡板和防滑收集盘。环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅，也能减少紫外光线对人体的直接照射；3、挡板内部设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。 4、有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。
13 | 冷藏库库板连自动回归门 | 晶雪(JINGXUE)名厨、迪士曼 | 1.0MM 304双面不锈钢。 | 3300×2550×2600 | 1 | 套 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板 板厚度1.0mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于40kg/m3，美式回归扫地平掩门，丹佛斯膨胀阀。库板需达到B1级防火等级 | 3300×2550×2600 | 1 | 套 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板 板厚度1.0mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于40kg/m3，美式回归扫地平掩门，丹佛斯膨胀阀。库板需达到B1级防火等级
| —冷藏库冷风机 | 康达托(CONTARDO)酷霸、科迪 |  | 与压缩机组配套 | 1 | 件 |  |  | 1、吹风式蒸发器，与制冷机组配套；2、含电热化霜加热丝； | 与压缩机组配套 | 1 | 件 |  |  | 1、吹风式蒸发器，与制冷机组配套；2、含电热化霜加热丝；
| —冷藏库压缩主机 | 谷轮(GULUN)比泽尔、科迪 | 半封闭 | 半封闭式压缩机，与冷库配套 | 1 | 件 |  |  | 1、超高能效能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%；2、杰出的可靠性运动部件少,轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力；3、内置电机断路装置能有效保护电机免受高温及高电流之损坏；4、低噪音/低排气脉冲 噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上；5、简化系统设计 独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器；6、近100%的容积效率带来超常的制冷能力； | 半封闭式压缩机，与冷库配套 | 1 | 件 |  |  | 1、超高能效能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%；2、杰出的可靠性运动部件少,轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力；3、内置电机断路装置能有效保护电机免受高温及高电流之损坏；4、低噪音/低排气脉冲 噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上；5、简化系统设计 独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器；6、近100%的容积效率带来超常的制冷能力；
| —库内照明及安装辅材 | 厂制品（CUSTOM） |  | 定制 | 1 | 项 |  |  | 根据现场实际情况 | 定制 | 1 | 项 |  |  | 根据现场实际情况
14 | 冷冻库库板连自动回归门 | 晶雪(JINGXUE)名厨、迪士曼 | 1.0MM 304双面不锈钢。 | 3350×2550×2600 | 1 | 套 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板 板厚度1.0mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于40kg/m3，美式回归扫地平掩门，丹佛斯膨胀阀。库板需达到B1级防火等级 | 3350×2550×2600 | 1 | 套 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢，嵌入式底板 板厚度1.0mm库板，库底板采用嵌入式，材料为聚胺脂防水保温板，冷库地面铺设瓷砖，与冷库外厨房区地面衔接，100mm厚环保聚胺脂发泡，发泡体密度不少于40kg/m3，美式回归扫地平掩门，丹佛斯膨胀阀。库板需达到B1级防火等级
| —冷冻库冷风机 | 康达托(CONTARDO)酷霸、科迪 |  | 与压缩机组配套 | 1 | 件 |  |  | 1、吹风式蒸发器，与制冷机组配套；2、含电热化霜加热丝； | 与压缩机组配套 | 1 | 件 |  |  | 1、吹风式蒸发器，与制冷机组配套；2、含电热化霜加热丝；
| —冷冻库压缩主机 | 谷轮(GULUN)比泽尔、科迪 | 半封闭 | 半封闭式压缩机，与冷库配套 | 1 | 件 |  |  | 1、超高能效能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%；2、杰出的可靠性运动部件少,轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力；3、内置电机断路装置能有效保护电机免受高温及高电流之损坏；4、低噪音/低排气脉冲 噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上；5、简化系统设计 独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器；6、近100%的容积效率带来超常的制冷能力； | 半封闭式压缩机，与冷库配套 | 1 | 件 |  |  | 1、超高能效能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12%；2、杰出的可靠性运动部件少,轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力；3、内置电机断路装置能有效保护电机免受高温及高电流之损坏；4、低噪音/低排气脉冲 噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上；5、简化系统设计 独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器；6、近100%的容积效率带来超常的制冷能力；
| —库内照明及安装辅材 | 厂制品（CUSTOM） |  | 定制 | 1 | 项 |  |  | 根据现场实际情况 | 定制 | 1 | 项 |  |  | 根据现场实际情况
中餐热厨房
1 | 双头大锅灶 | 厂制品（CUSTOM） |  | 2200×1200×800/450 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、炉面：304-1.5mm不锈钢，炮台整体拉伸成型；2、封板：304-1.0mm不锈钢；3、背板：304-1.0mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、底板：1.5mm镀锌板；6、炉脚：Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚；7、水管：紫铜管；8、骨架：40×40镀锌角铁；9、主气管：无缝钢管；10、其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层；11、风机：广东黄伟仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；12、炉头：天粤节能炉头 | 2200×1200×800/450 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、炉面：304-1.5mm不锈钢，炮台整体拉伸成型；2、封板：304-1.0mm不锈钢；3、背板：304-1.0mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、底板：1.5mm镀锌板；6、炉脚：Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚；7、水管：紫铜管；8、骨架：40×40镀锌角铁；9、主气管：无缝钢管；10、其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层；11、风机：广东黄伟仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；12、炉头：天粤节能炉头
2 | 双头双尾炒灶 | 厂制品（CUSTOM） |  | 2200×1200×800/450 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、炉面：304-1.5mm不锈钢，炮台整体拉伸成型；2、封板：304-1.0mm不锈钢；3、背板：304-1.0mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、底板：1.5mm镀锌板；6、炉脚：Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚；7、水管：紫铜管；8、骨架：40×40镀锌角铁；9、主气管：无缝钢管；10、其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层；11、风机：广东黄伟仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；12、炉头：天粤节能炉头；13、配电子点火，离子熄火保护；14、额定热量：38KW | 2200×1200×800/450 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、炉面：304-1.5mm不锈钢，炮台整体拉伸成型；2、封板：304-1.0mm不锈钢；3、背板：304-1.0mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、底板：1.5mm镀锌板；6、炉脚：Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚；7、水管：紫铜管；8、骨架：40×40镀锌角铁；9、主气管：无缝钢管；10、其余：排烟采用A3板排烟道和304#2B防腐性能的食品级不锈钢板排烟口并做隔热层；11、风机：广东黄伟仿西德中压低噪音全铝鼓风机（220V/250W）；12、炉头：天粤节能炉头；13、配电子点火，离子熄火保护；14、额定热量：38KW
3 | 六眼煲仔炉 | 厂制品（CUSTOM） |  | 650×1200×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、炉芯：黄伟文华炉头；2、炉框：球墨铸铁；3、台面：304-1.5mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、立柱：ø38×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚；7、配积灰盘、苗火阀 | 650×1200×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、炉芯：黄伟文华炉头；2、炉框：球墨铸铁；3、台面：304-1.5mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、立柱：ø38×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚；7、配积灰盘、苗火阀
4 | 双头矮仔炉 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1200×700×550/250 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、炉芯：黄伟文华炉头；2、炉框：球墨铸铁；3、台面：304-1.5mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、立柱：ø38×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚7、配苗火阀 | 1200×700×550/250 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、炉芯：黄伟文华炉头；2、炉框：球墨铸铁；3、台面：304-1.5mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、立柱：ø38×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚7、配苗火阀
5 | 一汤锅注水龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-025 |  | 1 | 件 |  |  | 1、十字手柄，墙出水；2、18″（457mm）双管叠加式水嘴；3、水嘴端有绝缘开关 |  | 1 | 件 |  |  | 1、十字手柄，墙出水；2、18″（457mm）双管叠加式水嘴；3、水嘴端有绝缘开关
6 | 双门蒸饭箱 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1200×650×1600 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、门板：304-1.2mm不锈钢；2、背板：304-1.0mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、骨架：40×40角钢；5、柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚；6、搁架：304-1.5mm不锈钢；7、蒸饭盘：24个304不锈钢制作0.8mm厚，600×400蒸饭盘；8、电器元件：优质双U型加热管6×4KW | 1200×650×1600 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、门板：304-1.2mm不锈钢；2、背板：304-1.0mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、骨架：40×40角钢；5、柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚；6、搁架：304-1.5mm不锈钢；7、蒸饭盘：24个304不锈钢制作0.8mm厚，600×400蒸饭盘；8、电器元件：优质双U型加热管6×4KW
7 | 单门蒸发箱 | 厂制品（CUSTOM） |  | 700×650×1600 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、门板：304-1.2mm不锈钢；2、背板：304-1.0mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、骨架：40×40角钢；5、柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚；6、搁架：304-1.5mm不锈钢；7、蒸饭盘：24个304不锈钢制作0.8mm厚，600×400蒸饭盘；8、电器元件：优质双U型加热管6×4KW | 700×650×1600 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、门板：304-1.2mm不锈钢；2、背板：304-1.0mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、骨架：40×40角钢；5、柜脚：Ø60mm钢管配可调子弹脚；6、搁架：304-1.5mm不锈钢；7、蒸饭盘：24个304不锈钢制作0.8mm厚，600×400蒸饭盘；8、电器元件：优质双U型加热管6×4KW
8 | 油网烟罩 | 厂制品（CUSTOM） |  | 14400×1300×550 | 1 | 组 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、罩体：304-1.2mm不锈钢；2、骨架：304-1.5mm不锈钢；3、排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；4：配接油杯，弥散新风口等 | 14400×1300×550 | 1 | 组 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、罩体：304-1.2mm不锈钢；2、骨架：304-1.5mm不锈钢；3、排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；4：配接油杯，弥散新风口等
| 一自动消防气体灭火系统 | 厨功夫（CHUGONGFU）厨安、隆安 | CMDS20-2-CA | L=10400 | 1 | 组 |  |  | 装置使用的灭火剂是专门针对油锅火的特性而研制的专利产品，并通过国家质量监督检验中心检验合格。灭火剂是无毒无味的新型环保产品，灭火现场易清洗，无污染，具有灭火速度快、效果好。灭火时灭火剂与高温油质在化学机理反应过程中在油锅的表面产生一层厚厚的泡沫覆盖在油层上面，使油锅火与空气隔绝，不再燃烧，也不能复燃。快速的达到灭火的效果。 | L=10400 | 1 | 组 |  |  | 装置使用的灭火剂是专门针对油锅火的特性而研制的专利产品，并通过国家质量监督检验中心检验合格。灭火剂是无毒无味的新型环保产品，灭火现场易清洗，无污染，具有灭火速度快、效果好。灭火时灭火剂与高温油质在化学机理反应过程中在油锅的表面产生一层厚厚的泡沫覆盖在油层上面，使油锅火与空气隔绝，不再燃烧，也不能复燃。快速的达到灭火的效果。
| 一封墙钢 | 厂制品（CUSTOM） |  | L=14400 | 1 | 组 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、料厚：304-1.2mm不锈钢 | L=14400 | 1 | 组 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、料厚：304-1.2mm不锈钢
| 一烟罩与吊顶装饰板 | 厂制品（CUSTOM） |  | L=14400 | 1 | 组 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、料厚：304-1.2mm不锈钢 | L=14400 | 1 | 组 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、料厚：304-1.2mm不锈钢
10 | 炉拼台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 400×1200×800/450 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、层板：304-1.2mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 | 400×1200×800/450 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、层板：304-1.2mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；5、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚
11 | 双层工作台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 2000×1000×800 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2000×1000×800 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
12 | 双通热风打荷柜 | 厂制品（CUSTOM） |  | 2000×1000×800 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层；2、层板：304-1.2mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢，加保温层；4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；7、电器元件：优质PTC陶瓷发热元件3×1.2kw，优质耐高温风机 | 2000×1000×800 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层；2、层板：304-1.2mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢，加保温层；4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；7、电器元件：优质PTC陶瓷发热元件3×1.2kw，优质耐高温风机
13 | 大单星盆台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1200×760×800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗尺寸：500×500×280；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1200×760×800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢，水斗尺寸：500×500×280；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
| —冷热混合水龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-002 |  | 1 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。 |  | 1 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。
| —去水制连挡渣板 | 吕泉记(LVQUANJI)黄伟、永丰 | SD0211 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。
14 | 双层工作台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 500×760×800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 500×760×800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
15 | 四门风冷双机双温雪柜 | 久景（HISAKAGE）福斯特、 格林斯达 | QZ1.0U4F | 1200×760×2000 | 2 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发，7. 温度范围 冷藏-6-10℃ 冷冻-15 - -22℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。 | 1200×760×2000 | 2 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发，7. 温度范围 冷藏-6-10℃ 冷冻-15 - -22℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。
16 | 四层满版货架 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1220×500×1550 | 5 | 件 |  |  | 1、支柱和横杆均采用具有光滑聚丙烯表面的钢芯制成；2、每个隔板的承重力≥350 公斤，每个架体的承重力为≥1400 公斤；3、搁置架层数：4；4、每层搁物架均可独立调节 | 1220×500×1550 | 5 | 件 |  |  | 1、支柱和横杆均采用具有光滑聚丙烯表面的钢芯制成；2、每个隔板的承重力≥350 公斤，每个架体的承重力为≥1400 公斤；3、搁置架层数：4；4、每层搁物架均可独立调节
17 | 灭蝇灯 | 亨得利（HENDERY）海克、汤玛斯 | WGS-40B | 650×220×450 | 2 | 件 |  |  | 1、灯管：飞利浦灯管20W×2支，功率(Power)：30W，频率：50Hz；2、设有环保挡板和防滑收集盘。环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅，也能减少紫外光线对人体的直接照射；3、挡板内部设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。 4、有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。 | 650×220×450 | 2 | 件 |  |  | 1、灯管：飞利浦灯管20W×2支，功率(Power)：30W，频率：50Hz；2、设有环保挡板和防滑收集盘。环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅，也能减少紫外光线对人体的直接照射；3、挡板内部设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。 4、有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。
18 | 推入式送餐车 | 厂制品（CUSTOM） |  | 定制产品 | 4 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：静音轮。 | 定制产品 | 4 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：静音轮。
19 | 备用编号
冷菜间
1 | 四门风冷藏雪柜 | 久景（HISAKAGE）福斯特、 格林斯达 | Z1.0U4F | 1200×760×2000 | 1 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发7. 温度范围 冷藏-6-10℃ 冷冻-15 - -22℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。 | 1200×760×2000 | 1 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发7. 温度范围 冷藏-6-10℃ 冷冻-15 - -22℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。
2 | 双星盆台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1200×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢；3、水斗尺寸500×500×280；4、立柱：ø38×1.2mm圆管；5、横管：ø25×1.2mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1200×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢；3、水斗尺寸500×500×280；4、立柱：ø38×1.2mm圆管；5、横管：ø25×1.2mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
| —冷热混合水龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-002 |  | 2 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。 |  | 2 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。
| —去水制连挡渣板 | 吕泉记(LVQUANJI)黄伟、永丰 | SD0211 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。
3 | 风冷平台雪柜 | 久景（HISAKAGE）福斯特、 格林斯达 | TZ400AU4F | 1800×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发，7. 温度范围-6-15℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。 | 1800×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发，7. 温度范围-6-15℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。
4 | 单掩门工作柜 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1100×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、层板：304-1.5mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 | 1100×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、层板：304-1.5mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚
5 | 四层环保货架 | 君畅（J&C）普飞、Metro | 2148JSL+4SP | 1220×530×1600 | 1 | 件 |  |  | 1、支柱和横杆均采用具有光滑聚丙烯表面的钢芯制成；2、每个隔板的承重力≥350 公斤，每个架体的承重力为≥1400 公斤；3、搁置架层数：4；4、每层搁物架均可独立调节 | 1220×530×1600 | 1 | 件 |  |  | 1、支柱和横杆均采用具有光滑聚丙烯表面的钢芯制成；2、每个隔板的承重力≥350 公斤，每个架体的承重力为≥1400 公斤；3、搁置架层数：4；4、每层搁物架均可独立调节
6 | 双星洗手星盆 | 厂制品（CUSTOM） |  | 900×450×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢；3、层板：304-1.0mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；6、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；7、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 | 900×450×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢；3、层板：304-1.0mm不锈钢；4、侧板：304-1.0mm不锈钢；5、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；6、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；7、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚
| —感应龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-8300 |  | 2 | 件 |  |  | 1、单孔台式安装感应龙头，铸造水嘴；2、AC-DC控制模块；3、有能调节温度的混水阀；4、出水口离台面高度：90 mm；5、台面开孔直径：25mm。 |  | 2 | 件 |  |  | 1、单孔台式安装感应龙头，铸造水嘴；2、AC-DC控制模块；3、有能调节温度的混水阀；4、出水口离台面高度：90 mm；5、台面开孔直径：25mm。
7 | 紫外线消毒灯 | 虎丘（HUQIU）欧司朗、 飞利浦 | 30W | L=908mm，紫外线强度：48μW/cm2 | 1 | 件 |  |  | 1、TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射， 其峰值为253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用；2、玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉；3、管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减 | L=908mm，紫外线强度：48μW/cm2 | 1 | 件 |  |  | 1、TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射， 其峰值为253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用；2、玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉；3、管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减
8 | 挂衣架 | 厂制品（CUSTOM） |  | L=800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、架体：不锈钢方管制作；2、挂钩：4#不锈钢筋制作，无利口、毛刺 | L=800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、架体：不锈钢方管制作；2、挂钩：4#不锈钢筋制作，无利口、毛刺
面点间
1 | 面粉车 | 厂制品（CUSTOM） |  | 500×600×500 | 4 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、箱体：304-1.2mm不锈钢；2、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 | 500×600×500 | 4 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、箱体：304-1.2mm不锈钢；2、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车
2 | 木面工作台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1800×800×800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢,配柳桉50mm厚木板；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø51×1.5mm圆管；4、横管：ø38×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1800×800×800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢,配柳桉50mm厚木板；2、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；3、立柱：ø51×1.5mm圆管；4、横管：ø38×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚
3 | 四门风冷双机双温雪柜 | 久景（HISAKAGE）福斯特、 格林斯达 | QZ1.0U4F | 1200×760×2000 | 2 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发，7. 温度范围 冷藏-6-10℃ 冷冻-15 - -22℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。 | 1200×760×2000 | 2 | 件 |  |  | 1、外箱0.8mm304#不锈钢板，内箱0.5mm304#不锈钢板，2、备锁自动回归门设计，方便开关；3、60MM超厚保温层设计，采用环保环戊烷发泡；4、制冷系统采用低噪高效的进口恩布拉科或同档次的压缩机，节能环保，全铜管风冷系统；5、控制系统采用先进的智能数显防水功能，控制精准可靠；6、自动智能化霜；化霜水自动蒸发，7. 温度范围 冷藏-6-10℃ 冷冻-15 - -22℃，8.安装边框发热丝，防凝露9、▲提供冰箱制造厂商的食品接触认证、二级以上节能认证、3C、蒸发器的检测报告、高新企业证书的复印件并加盖生产商的公章。
4 | 单星盆台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 760×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢；3、水斗尺寸500×500×280；4、立柱：ø38×1.2mm圆管；5、横管：ø25×1.2mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 760×760×800/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢；3、水斗尺寸500×500×280；4、立柱：ø38×1.2mm圆管；5、横管：ø25×1.2mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
5 | —冷热混合水龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-002 |  | 1 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。 |  | 1 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。
6 | —去水制连挡渣板 | 吕泉记(LVQUANJI)黄伟、永丰 | SD0211 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。
7 | 和面机 | 恒联（H.L）旭众、银鹰 | B-25 | 500×860×1070 | 1 | 件 |  |  | 1、可视式皮带张紧系统，易拆卸是皮带轮；2、微电脑数字显示控制板，全自动程序设定；3、进口钢材和电气元件，配备过载保护功能；4、最大容量：12.56kg；5、搅拌钩转速：138-278rpm，搅拌缸转速：12-25rpm，6、配不锈钢安全网；7、功率：2.2kw 380V | 500×860×1070 | 1 | 件 |  |  | 1、可视式皮带张紧系统，易拆卸是皮带轮；2、微电脑数字显示控制板，全自动程序设定；3、进口钢材和电气元件，配备过载保护功能；4、最大容量：12.56kg；5、搅拌钩转速：138-278rpm，搅拌缸转速：12-25rpm，6、配不锈钢安全网；7、功率：2.2kw 380V
8 | 压面机 | 恒联（H.L）旭众、银鹰 | MT320 | 720×830×1100 | 1 | 件 |  |  | 1、可调节滚轴间隙，可快速便捷地设置面团厚度；2、进出料速度可调节；3配、RONDO刮板系统，可折叠工作台；4、配脚轮，便于移动清洗；5、压面杆间隙：0.5-30mm | 720×830×1100 | 1 | 件 |  |  | 1、可调节滚轴间隙，可快速便捷地设置面团厚度；2、进出料速度可调节；3配、RONDO刮板系统，可折叠工作台；4、配脚轮，便于移动清洗；5、压面杆间隙：0.5-30mm
9 | 双层烤箱下连醒发箱 | 腾力（TENGLI）新麦、三麦 | SM-522+10F | 1260×860×1830 | 1 | 件 |  |  | 1、进口红外发热管，功率12千瓦，2、下面醒发箱为十盘，内膛304食品级不锈钢，带发泡保温层功率2千瓦。 | 1260×860×1830 | 1 | 件 |  |  | 1、进口红外发热管，功率12千瓦，2、下面醒发箱为十盘，内膛304食品级不锈钢，带发泡保温层功率2千瓦。
10 | 糕点盘车 | 厂制品（CUSTOM） |  | 480×650×1800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、框架：25×25×1.5mm不锈钢方管；2、支架：304-1.5不锈钢；3、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 | 480×650×1800 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、框架：25×25×1.5mm不锈钢方管；2、支架：304-1.5不锈钢；3、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车
11 | 备用编号
洗碗间
1 | 碗碟车 | 厂制品（CUSTOM） |  | 700×500×800 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、车体：25×25×1.5mm不锈钢方管；2、支架：304-1.5mm不锈钢；3、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 | 700×500×800 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、车体：25×25×1.5mm不锈钢方管；2、支架：304-1.5mm不锈钢；3、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车
2 | 双星污碟台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 2600×760×850/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢水斗尺寸：450×450×280；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 2600×760×850/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢水斗尺寸：450×450×280；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
| —高压花洒龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-188A | 座台式双温花洒连龙头 | 1 | 件 |  |  | 1、台出快速安装；2、台式单孔的水龙头底座；3、长度为18”(457 mm)进水口软管；4、压缩阀芯和弹簧止回阀； | 座台式双温花洒连龙头 | 1 | 件 |  |  | 1、台出快速安装；2、台式单孔的水龙头底座；3、长度为18”(457 mm)进水口软管；4、压缩阀芯和弹簧止回阀；
| —冷热混合水龙头 | 君畅（J&C）佑飞、天仕 | JC-002 |  | 1 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。 |  | 1 | 件 |  |  | 1、冷热陶瓷阀芯；2、双孔型厨房龙头，带12″（305mm）摆动式水嘴；3、间距为8″（203mm）一字型手柄；1/2″偏心内螺纹的法兰进水接口；4、台面安装孔直径：25mm×2，间距为8″（203mm）；5、▲符合CQC32-432421-2014具有CQC节水认证证书和产品质量检测报告并加盖生产厂家公章。
| —去水制连挡渣板 | 吕泉记(LVQUANJI)黄伟、永丰 | SD0211 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。 | 11"插筒去水器 H=270 L型挡渣板 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 详细说明：挡渣板采用1.2mm不锈钢板冲孔制作，四周圆角处理，无利口，易于拆卸安装，下部弧度与水池斗弧度一致。吕泉记角去水制由304不锈钢制作，下部紧固件采用金属材料，非塑料件，高筒去水制应与之相配套，互换性一致。
3 | 通道洗碗机带烘干消毒 | 新蕾、意霸、威顺 | 每小时200筐 | 1550×914×2055 | 1 | 件 |  |  | ▲洗涤量200筐/小时，水槽加热功率9KW，漂洗加热功率30KW，烘干机功率10KW，总功率不大于51.2KW；★一体拉升圆角水箱，不开裂，不易变形，无卫生死角； 整体成型过滤网，优化网孔设计，不易堵塞，易于清洁；模具成型主洗臂和喷孔，精度更高，冲刷力强，无需O形圈，采用直插式设计，拆卸方便；漂洗双温控设计，保持稳定的喷淋温度；水箱及加热包防干烧设计，安全可靠；配置高效烘干机，提高餐具干燥速度；★设备防护等级达到IP45，并提供相关检测报告 | 1550×914×2055 | 1 | 件 |  |  | ▲洗涤量200筐/小时，水槽加热功率9KW，漂洗加热功率30KW，烘干机功率10KW，总功率不大于51.2KW；一体拉升圆角水箱，不开裂，不易变形，无卫生死角； 整体成型过滤网，优化网孔设计，不易堵塞，易于清洁；模具成型主洗臂和喷孔，精度更高，冲刷力强，无需O形圈，采用直插式设计，拆卸方便；漂洗双温控设计，保持稳定的喷淋温度；水箱及加热包防干烧设计，安全可靠；配置高效烘干机，提高餐具干燥速度；▲设备防护等级达到IP45，并提供相关检测报告
4 | —集气罩 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1000×1000×550 | 1 | 组 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、罩体：304-1.2mm不锈钢；2、骨架：304-1.5mm不锈钢；3、排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；4：配接油杯等 | 1000×1000×550 | 1 | 组 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、罩体：304-1.2mm不锈钢；2、骨架：304-1.5mm不锈钢；3、排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架；4：配接油杯等
5 | 洁碟台 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1500×760×850/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、支架：304-1.5mm不锈钢；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 1500×760×850/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、支架：304-1.5mm不锈钢；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
6 | 餐盘回收车 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1080×450×1800 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、车体：25×25×1.5mm不锈钢方管；2、支架：304-1.5mm不锈钢；3、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车 | 1080×450×1800 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、车体：25×25×1.5mm不锈钢方管；2、支架：304-1.5mm不锈钢；3、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车
7 | 四门碗柜 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1200×480×1800 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、层板：304-1.2mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 | 1200×480×1800 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、层板：304-1.2mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚
8 | 双门消毒柜 | 金城（JCCF）康庭、康宝 | M800 | 1300×620×1850 | 1 | 件 |  |  | 1、远红外线125℃高温消毒；2、内置多个枫叶装置，形成热风循环，使柜内温度均匀平衡；3、整体填充发泡层厚度达10mm，保温隔热、节能高效；4、全不锈钢机身，内置高敏度温控器，有效控温，温度超限自动断电；5、容积≥550L；6、每层层架载重量：10kg，6、 | 1300×620×1850 | 1 | 件 |  |  | 1、远红外线125℃高温消毒；2、内置多个枫叶装置，形成热风循环，使柜内温度均匀平衡；3、整体填充发泡层厚度达10mm，保温隔热、节能高效；4、全不锈钢机身，内置高敏度温控器，有效控温，温度超限自动断电；5、容积≥550L；6、每层层架载重量：10kg，6、
9 | 灭蝇灯 | 亨得利（HENDERY）海克、汤玛斯 | WGS-40B | 650×220×450 | 2 | 件 |  |  | 1、灯管：飞利浦灯管20W×2支，功率(Power)：30W，频率：50Hz；2、设有环保挡板和防滑收集盘。环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅，也能减少紫外光线对人体的直接照射；3、挡板内部设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。 4、有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。 | 650×220×450 | 2 | 件 |  |  | 1、灯管：飞利浦灯管20W×2支，功率(Power)：30W，频率：50Hz；2、设有环保挡板和防滑收集盘。环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅，也能减少紫外光线对人体的直接照射；3、挡板内部设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。 4、有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染现象，环保卫生，稳健可靠。
10 | 拖把池 | 厂制品（CUSTOM） |  | 600×600×500/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 | 600×600×500/150 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、水斗：304-1.2mm不锈钢；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、立柱：ø38×1.5mm圆管；5、横管：ø25×1.5mm圆管；6、台脚：可调节不锈钢子弹脚
二层中餐售卖区
STJ02 | 单通工作柜 | 厂制品（CUSTOM） |  | 800×700×850 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、层板：304-1.2mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 | 800×700×850 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、层板：304-1.2mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、柜门：304-0.8mm，内衬0.6mm不锈钢；5、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚
STJ03 | 四格保温售卖柜 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1500×700×850 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层；2、围板：304-1.0mm不锈钢；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；6、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；7、电器元件：优质M型加热管3×1.5KW,智能温控器 | 1500×700×850 | 3 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢，加保温层；2、围板：304-1.0mm不锈钢；3、立柱：ø38×1.5mm圆管；4、横管：ø25×1.5mm圆管；5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；6、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；7、电器元件：优质M型加热管3×1.5KW,智能温控器
| —双层玻璃罩连保温热灯 | 厂制品（CUSTOM） |  | L=1500mm | 3 | 套 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 1、弧形玻璃：8mm钢化，2、立柱：60×30×1.5mm的不锈钢方管，3、灯罩：304-1.0mm不锈钢 | L=1500mm | 3 | 套 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 1、弧形玻璃：8mm钢化，2、立柱：60×30×1.5mm的不锈钢方管，3、灯罩：304-1.0mm不锈钢
STJ04 | 保温汤桶 | 厂制品（CUSTOM） |  | 600×600×850 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、内胆：304-1.0mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；5、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；6、电器元件：优质M型加热管1×1.5KW | 600×600×850 | 2 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、内胆：304-1.0mm不锈钢；3、侧板：304-1.0mm不锈钢；4、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；5、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车；6、电器元件：优质M型加热管1×1.5KW
STJ05 | U形限位柜 | 厂制品（CUSTOM） |  | 1400×700×850 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、侧板：304-1.0mm不锈钢；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚 | 1400×700×850 | 1 | 件 |  |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢；1、台面：304-1.5mm不锈钢；2、侧板：304-1.0mm不锈钢；3、加强筋：1.5mm不锈钢加强筋；4、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚
排油烟系统
1 | 排油烟风机 | 恒宝（HENGBO)英飞、德通 | DEF-25-11KW | 33000风量 | 1 | 件 |  |  | 1、采用拼装式箱体，机体表面喷涂钢板；2、内部填充防火、消音材料；3、中盘和轮盘采用1.5mm加厚钢板，叶片厚度1.2mm，轴采用加粗45#国际碳钢；4、风量：33000m³/h 全压：不低于750Pa，5、▲提供产品制造厂商的消防3C认证证书和通风机能源效率不低于2级的检测报告的复印件并加盖制造商的公章。 | 33000风量 | 1 | 件 |  |  | 1、采用拼装式箱体，机体表面喷涂钢板；2、内部填充防火、消音材料；3、中盘和轮盘采用1.5mm加厚钢板，叶片厚度1.2mm，轴采用加粗45#国际碳钢；4、风量：33000m³/h 全压：不低于750Pa，5、▲提供产品制造厂商的消防3C认证证书和通风机能源效率不低于2级的检测报告的复印件并加盖制造商的公章。
2 | 静电式油烟净化器 | 速八（SUPAR)垂恩、叶榕 | TE32 | 处理风量：28000m³/h | 1 | 件 |  |  | 1、处理风量≥32000m³/h；2、处理效率：≥90%；3、压损≤100Pa；功率：≤0.2kw；3、具有中国环境保护产品认证文件；4、通过应急管理部耐高温性能测试；5、静电油烟净化器生产厂商同类产品拥有IEC6247认证。 | 处理风量：28000m³/h | 1 | 件 |  |  | 1、处理风量≥32000m³/h；2、处理效率：≥90%；3、压损≤100Pa；功率：≤0.2kw；3、具有中国环境保护产品认证文件；4、通过应急管理部耐高温性能测试；5、静电油烟净化器生产厂商同类产品拥有IEC6247认证。
3 | 排油烟管道 | 厂制品（CUSTOM） |  | 定制 | 200 | 平方米 |  |  | 1.2mm厚201不锈钢板满焊制作；按实结算 | 定制 | 200 | 平方米 |  |  | 1.2mm厚201不锈钢板满焊制作；按实结算
4 | 150°防火阀 | 中汇(ZHONGHUI)环美、恒帆 |  | 1600×800 | 1 | 件 |  |  | 阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 | 1600×800 | 1 | 件 |  |  | 阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。
5 | 阻尼弹簧减震垫 | 中汇(ZHONGHUI)、环美、恒帆 |  | 200KG | 4 | 件 |  |  | 1.外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用；2. 采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平；3. 外型轻巧坚固，安装容易；4.弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长；5.荷重挠度25mm、40mm能有效消除机械结构振动；6.减震效率可达95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。 | 200KG | 4 | 件 |  |  | 1.外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用；2. 采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平；3. 外型轻巧坚固，安装容易；4.弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长；5.荷重挠度25mm、40mm能有效消除机械结构振动；6.减震效率可达95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。